|  | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР ________ Д.А. Парцвания «___» __________ 2018 г. |
| --- | --- |

ГБПОУ  «БЕРЕЗНИКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

Тестовое задание для дифференцированного зачета

| Дисциплина | ОП 03. Основы стандартизации и технические измерения |
| --- | --- |
| Для студентов | 1 курса |
| Профессия | 19.01.02. Лаборант – аналитик |

Инструкция по выполнению Тест состоит из двух частей: часть А -15 заданий и часть В -5 заданий. Максимальное количество баллов за один ответ в части А – 1 балл; максимальное количество баллов за один ответ в части В – 2 балла; общее количество баллов – 25. Внимательно прочитайте задания части А. Укажите один верный ответ в заданиях А1-А15. Время выполнения задания 30 минут

Часть А

А1. Установление и применение правил, норм и требований стандарта:

А. Стандартизация

Б. Метрология

В. Унификация

Г. Технические измерения

А2. Физическая величина, входящая в систему и определяемая через основные величины этой системы по известным физическим зависимостям:

А. Основная физическая величина

Б. Основная единица физической величины

В. Производная физическая величина

Г. Система единиц физической величины

А3. Орган, осуществляющий руководство стандартизацией в масштабе страны:

А. Государственный комитет по стандартам

Б. Метрологическая служба

В. ГОСТ

Г. Унификация

А4. Наука об измерениях,  методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности:

А. Стандартизация

Б. Метрология

В. Унификация

Г. технические измерения

А5. Показатели, характеризующие условия изготовления изделий с заданными свойствами при наименьших затратах:

А. Экологические показатели

Б. Показатели технологичности

В. Экономические показатели

Г. Эстетические показатели

А6. Средства измерений, предназначенные  для измерений физических величин в народном хозяйстве:

А. Метрологические

Б. Маркированные

В. Стандартные

Г. Рабочие

А7. Защита потребителя от недобросовестности изготовителя, контроль безопасности продукции  для окружающей среды, жизни, здоровья – это основные цели:

А. Сертификации

Б. Метрологии

В. Унификации

Г. Аналитического контроля

А8. Параметр, который измеряют с помощью манометров:

А. Температура

Б. Расход вещества

В. Давление

Г. Влажность

А9.  Метод, при котором величину измеряемого объекта определяют непосредственно по размерному устройству, имеющемуся в конструкции применяемого средства:

А. Метод сравнения с мерой

Б. Метод непосредственной оценки

В. Прямое измерение

Г. Количественный метод

А10. Элемент средства измерений, видоизменяющий малые перемещения,  воспринятые от объекта измерения воспринимающим элементом, в большие перемещения на отсчетном устройстве (например,  реечно-зубчатая передача):

А. Чувствительный элемент

Б. Размерный элемент

В. Преобразовательное устройство

Г.  Отсчетное устройство

А11. Производные единицы системы СИ:

А. Джоуль, килограмм, моль

Б. Паскаль, секунда, Ампер

В. Кельвин, метр. килограмм

Г. Ом, Вольт, Ньютон

А12. Технологический параметр, который определяют с помощью гидростатических, ультразвуковых, емкостных уровнемеров:

А. Температура

Б. Уровень

В. Плотность

Г. Концентрация

А13.  Измерение, при котором воспринимающее устройство средства измерений не имеет механического контакта с поверхностью измеряемого объекта (измерение элементов резьбы на микроскопе):

А. прямое измерение

Б. контактное измерение

В. бесконтактное измерение

Г. косвенное измерение

А14. Ряд  отметок (штрихов, точек) и проставленных около них чисел, положение и значение которых соответствуют ряду последовательных размеров:

А. цена деления шкалы

Б. шкала средства измерения

В. интервал деления шкалы

Г.диапазон  измерений

А15. Реечно-зубчатая передача индикатора часового типа:

А. преобразовательный элемент

Б. чувствительный элемент

В. шкала средства измерения

Г. отсчетное устройство

Инструкция по выполнению заданий части В: внимательно прочитайте задания части В. В заданиях В16, В18, В19, В20 – в качестве ответов необходимо дополнить утверждения. В задании В17-необходимо сопоставить понятия 1 и 2 колонок

Часть В

В16. Разность значений величины, соответствующих двум  соседним отметкам шкалы…..

В17. Установите соответствие между 1 и 2 колонками таблицы:

| колонка1 | колонка 2 |
| --- | --- |
| 1.Линейные размеры | А. Па, кгс/см2 |
| 2. Угловые размеры | Б. Т К, t оС |
| 3. Температура | С. мм, мкм |
| 4. Давление | Д. угловая минута, угловая секунда |

В18.  Документ, выданный по правилам системы сертификации для подтверждения соответствия сертифицированной продукции установленным требованиям

В19. Зарегистрированный в установленном порядке знак, которым по правилам данной системы сертификации подтверждается соответствие маркированной им продукции установленным требованиям

В20. С помощью термометров расширения, манометрических термометров, пирометров  измеряется

В21. Установите соответствие между 1 и 2 колонками таблицы:

В22. Необходимо ознакомиться с таблицей; в колонке 1 выбрать основные физические величины, в колонке 2 выбрать основные единицы физических величин, в колонке 3 выбрать физические величины. Ответы написать в пунктах 1,2,3.

- Основные физические величины (колонка 1):

- Основные единицы физических величин (колонка 2):

- Физические величины (колонка 3):

В23. Заполните пропуски:

В24. Дополните определение:

отклонение результата  измерения от действительного размера измеряемой  величины…..

Задания А8, А12, В20 для самостоятельного освоения.

Источники  информации:

- Контрольно-измерительные приборы и инструменты: Учебник для нач. проф. образования /  С.А. Зайцев, Д.Д. Григорьев, А.Н. Толстов, Р.В. Меркулов.- М.: Издательский центр «Академия», 2003.-464 с.

- Интернет - ресурсы