Экзаменационное тестовое задание

МДК 02.01. Основы приготовления проб и растворов различной концентрации

Инструкция для студентов Обучающийся должен внимательно прочитать задание. При ответе на вопросы каждого элемента задания, обучающийся должен продемонстрировать владение понятийным аппаратом по разделам курса. Этапы выполнения: - ознакомление с заданием и планирование работы; - рациональное распределение времени на выполнение задания; - получение необходимой информации для выполнения практического задания; - обращение в ходе задания к информационным источникам; - подготовка итогового продукта; - рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта перед сдачей. Форма проведения экзамена - тестирование.Выполнение по двум варантам 1 вариант выполняют студенты напротив фамилии которых №п/п – обозначен нечетной цифрой 2 вариант выполняют студенты напротив фамилии которых в таблице №п/п – обозначен четной цифрой 1; Архипова В.. 2; Балык К.. 3; Бородина О.. 4; Брызгалова А.. 5; Верёвкина Н.. 6; Зеленина О.. 7; Ивашкина К.. 8; Капустина А.. 9; Киреева В.. 10; Короеру Н.. 11; Куклин С.. 12; Курц А.. 13; Нефёдова К.. 14; Никанорова В.. 15; Пегушина П.. 16; Попова В.. 17; Радостева А.. 18; Ратушная А.. 19; Рыжова Д.. 20; Семейкина А.. 21; Симкова Е.. 22; Слободчикова. 23; Тукова В.. 24; Цветкова А.. 25; Шамбер Д.. Выполненное экзаменационное задание отправлять 08.06. до 13 часов на электронную почту miroshnikova-70@list.ru РАССМОТРЕНО на заседании ЦМК_________ протокол № _____ Председатель ЦМК __________ Л.Я. Казакова « ____ »_________ 20____ г.; УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР ________ Д.А. Парцвания «___» __________ 20____ г.. Экзаменационное тестовое задание МДК 02.01.; Основы приготовления проб и растворов различной концентрации. Для студентов 1 курса. Профессия; 19.01.02. Лаборант-аналитик. 1 вариант Тестовое задание состоит из трех частей. Часть А – задания с выбором ответа, часть В – задания с кратким ответом, в части С задания на составление названий химических веществ, задания на составление уравнений химических реакций, на расчет молекулярной массы и эквивалента веществ. Время выполнения тестового задания 90 мин. Часть А Инструкция выполнения части А. Необходимо внимательно прочитать задания и выбрать один верный вариант ответа. Каждый правильный ответ за задание в части А оценивается в 1 балл. Максимум за выполнение части А – 10 баллов А1. Эмпирическая формула и эквивалент серной кислоты: А. HCl 35 Б. H2SO4 49 В. H2SO4 98 Г. NaOH 49 А2. Сантинормальный раствор гидроксида натрия содержит: А. 0,1г-экв вещества Б. 0,01 г-экв вещества В. 1 г-экв вещества Г. 0,5 г-экв А3. Содержание растворенного вещества в 200 г 10 % раствора поваренной соли: А. 10 г Б. 20 г В. 0,5 г Г. 10 мл А4. В 1 л децинормального раствора серной кислоты содержится основного вещества: А. 2,9 г Б. 4,9 г В. 1 г Г. 0,5 г А5. Навеска и объем воды для приготовления 300 г 10 % раствора CuSO4: А. 10 г; 300 мл Б. 3г; 200 мл В. 30 г ; 270 мл Г. 13г; 270 мл А6. Титр 0,05 н раствора NaOH: А. 0,2 г/мл Б. 0,002 г/мл В. 40г Г. 0,004 г А7. Титр 0,1 н рабочего раствора НСl по определяемому веществу КОН: А. 0,05 н Б. 0,0065 г/мл В. 0,25 г-экв/л Г. 0,0056 г/мл А8. В 1 л раствора серной кислоты содержится 49 г основного вещества, молярность раствора составляет: А. 0,5 г-моль/л Б. 0,05 г-экв/л В. 0,15 г-экв/л Г. 0,1 г-моль/л А9. Формула расчета нормальности в титриметрическом анализе: А. N1= N2 ⋅V2/V1 Б. Т=Э ⋅N/1000 В. n=N ⋅Э ⋅Vм.к./1000 Г. n =Мr ⋅М ⋅Vм.к./1000 А10. Установочное вещество для определения концентрации рабочего раствора соляной кислоты: А. Na2C2O4 Б. Na2 В4O7H ⋅10 Н2О В. Н2SO4 Г. КОН Часть В Инструкция выполнения части В. Необходимо внимательно прочитать задания. Задания части В предусматривают максимально краткий ответ. Каждый правильный ответ за задание в части В оценивается в 2 балла. Максимум за выполнение части В – 20 баллов. В11. Основная операция титриметрического анализа В12. Концентрация, выражаемая количеством грамм-эквивалентов растворенного вещества, содержащихся в одном литре раствора В13. Определенная часть приготовленного раствора, отмеренная с помощью пипетки В 14. Однородная гомогенная система, состоящая из растворителя, растворенного вещества и продуктов их взаимодействия ВВ15. Определенная масса, вещества взятая для анализа ВВ16. Небольшое количество анализируемого вещества, состав которой отражает состав всей партии, К из которой взята проба В17. Химическое вещество, изменяющее свою окраску в зависимости от реакции раствора ВВ18. Реакция среды раствора КОН ВВ19. Количество электронов, приобретаемых перманганат – ионом (MnO4- ) в кислой среде ВВ20. Вещества, имеющие строго определенный химический состав, который не изменяется в процессе приготовления раствора, используемые для определения точной концентрации рабочего раствора Часть С Инструкция выполнения части С. В заданиях С21, С23, С24 необходимо установить соответствие между колонками 1 и 2; в задании С22 необходимо установить правильную последовательность. Каждый правильный ответ оценивается в 3 балла. Максимум за выполнение части С 12 баллов. С21. Необходимо соотнести вид концентрации и единицы измерения: Вид концентрации; Единицы измерения. - Молярность; А. г-экв/л. - Нормальность; Б . г/мл. - Титр; В. %. - Процентная; Г. г-моль/л. - Моляльность; Д. г-моль/1000 г растворителя. С22. Необходимо установить правильную последовательность выполнения операции титрования: - Перенесение пипеткой точно отмеренного анализируемого раствора в сосуд для титрования - Запись и обработка результатов титрования - Заполнение бюретки титрантом до нулевой отметки - Добавление раствора индикатора - Прибавление титранта к анализируемому раствору до точки эквивалентности С23. Необходимо соотнести методы титриметрического анализа и стандартные растворы: Метод титриметрического анализа; Стандартные растворы. А. Метод нейтрализации; 1. 0,1 н растворы KMnO4. Б. Метод йодометрии; 2. 0,1 н раствор AgNO3. В. Метод пеманганатометрии; 3. 0,1 н растворы HCl и NaOH. Г. Метод аргентометрии; 4. 0,1 н растворы I2 и Na2S2O3. С24. Необходимо установить соответствие между колонками 1 и 2: Сколько миллилитров 0,1 н раствора HCl требуется для нейтрализации: Колонка 1; Колонка 2. А. 10,00 мл 0,1 н раствора Сa(OH)2; 1. 5,00 мл. Б. 10,00 мл 1 н раствора Ва(OH)2; 2. 10,00 мл. В. 10,00 мл 0,05 н раствора NH4OH; 3. 100,00 мл. Критерии оценивания Число правильных ответов; Баллы Менее 25 (%) 60; Баллы 25-33 (%) 61-80; Баллы 34-37 (%) 81-90; Баллы 38-42 (%) 91-100. Оценка; 2; 3; 4; 5. Преподаватель ____________________________ (ФИО) РАССМОТРЕНО на заседании ЦМК_________ протокол № _____ Председатель ЦМК __________ Л.Я. Казакова « ____ »_________ 20____ г.; УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР ________ Д.А. Парцвания «___» __________ 20____ г.. Экзаменационное тестовое задание ДК 02.01.; Основы приготовления проб и растворов различной концентрации. Для студентов 1 курса. Профессия; 19.01.02. Лаборант-аналитик. 2 вариант Тестовое задание состоит из трех частей. Часть А – задания с выбором ответа, часть В – задания с кратким ответом, в части С задания на составление названий химических веществ, задания на составление уравнений химических реакций, на расчет молекулярной массы и эквивалента веществ. Время выполнения тестового задания 90 мин. Часть А Инструкция выполнения части А. Необходимо внимательно прочитать задания и выбрать один верный вариант ответа. Каждый правильный ответ за задание в части А оценивается в 1 балл. Максимум за выполнение части А – 10 баллов А1. Эмпирическая формула и эквивалент гидроксида натрия: А. HCl 35 Б. H2SO4 49 В. H2SO4 98 Г. NaOH 40 А2. Децинормальный раствор H2SO4 содержит: А. 0,1 г-экв вещества Б. 0,01 г-экв вещества В. 1 г-экв вещества Г. 0,5 г-экв А3. Содержание растворенного вещества в 200 г 20 % раствора хлористого калия: А. 10 г Б. 40 г В. 0,5 г Г. 4 мл А4. Навеска серной кислоты, из которой приготовлен 0,5 н раствор в мерной колбе на 1000 мл: А. 2,9 г Б. 4,9 г/мл В. 1 мл Г. 24,5 г А5. Навеска и объем воды для приготовления 200 г 15 % раствора МgSO4: А. 10 г; 300 мл Б. 30г; 200 мл В. 30 г ; 170 мл Г. 13г; 270 мл А7. Т 0,1 н НСl/ NaОН: А. 0,05 н Б. 0,004 г/мл В. 0,15 г-экв/л Г. 0,0056 г/мл А8. В 1 л раствора серной кислоты содержится 49 г основного вещества, нормальность раствора составляет: А. 1,0 г-экв /л Б. 0,05 г-экв/л В. 1,0 г-моль /л Г. 0,1 г/мл А9. Формула расчета навески для приготовления раствора нормальной концентрации: А. N1= N2 ⋅V2/V1 Б. Т = Э ⋅N/1000 В. n = N ⋅Э ⋅Vм.к./1000 Г. n = Мr ⋅М ⋅Vм.к./1000 А10. Установочное вещество для определения концентрации рабочего раствора перманганата калия: А. Н2C2O4⋅ 2 Н2О Б. Na2 В4O7H ⋅10 Н2О В. Н2SO4 Г. КMnO4 Часть В Инструкция выполнения части В. Необходимо внимательно прочитать задания. Задания части В предусматривают максимально краткий ответ. Каждый правильный ответ за задание в части В оценивается в 2 балла. Максимум за выполнение части В – 20 баллов. В11. Совокупность веществ, принимающих участие в данном физико-химическом процессе В12.Запаянная стеклянная ампула, содержащая точно известное количество стандартного вещества или раствора В13. Концентрация, выражаемая количеством граммов вещества, содержащихся в 100 г раствора В14. Химическое вещество, с помощью которого определяется момент окончания реакции в титриметрическом анализе В15. Процесс медленного прибавления рабочего раствора к анализируемому раствору, до достижения точки эквивалентности В16. Точное количество вещества, взятое от средней пробы, для анализа В17. Реакция среды, в которой протекает реакция восстановления перманганат – иона MnO4- + 8Н- +5е → Mn2+ + 4 Н2О В18. Реакция среды раствора Н2C2O4⋅ 2 Н2О В19. В оксидиметрии по формуле Э = Мr/ количество приобретенных электронов рассчитывается эквивалент В20. Для отбора аликвотной части приготовленного раствора из мерной колбы используется Часть С Инструкция выполнения части С. В заданиях С21, С23, С24 необходимо установить соответствие между колонками 1 и 2; в задании С22 необходимо установить правильную последовательность. Каждый правильный ответ оценивается в 3 балла. Максимум за выполнение части С 12 баллов. С21. Необходимо установить соответствие между колонками 1 и 2: Колонка 1; Колонка 2. Н2SO4; Г-экв = 56. КОН; Г-экв = 58. NaCl; Г-экв = 49. Н2C2O4⋅ 2 Н2О; Г-экв = 35. HCl; Г-экв = 63. С22. Необходимо установить правильную последовательность выполнения операции титрования: - Запись и обработка результатов титрования - Перенесение пипеткой точно отмеренного анализируемого раствора в сосуд для титрования - Заполнение бюретки титрантом до нулевой отметки - Прибавление титранта к анализируемому раствору до точки эквивалентности - Добавление раствора индикатора С23. Необходимо соотнести методы титриметрического анализа и стандартные растворы: Метод титриметрического анализа; Стандартные растворы. - Метод нейтрализации; 1. 0,1 н растворы KMnO4. - Метод комплексонометрии; 2. 0,1 н раствор Hg(NO3)2. - Метод пеманганатометрии; 3.0,1 н растворы HCl и NaOH. - Метод меркуриметрии; 4. 0,1 н раствор Na2H2Tr. С24. Необходимо установить соответствие между колонками 1 и 2: Сколько миллилитров 0,1 н раствора HCl требуется для нейтрализации: Колонка 1; Колонка 2. 10,00 мл 0,1 н раствора NaOH; 50,00 мл. 10,00 мл 1 н раствора Са(OH)2; 10,00 мл. 10,00 мл 0,5 н раствора NH4OH; 100,00 мл. Критерии оценивания Число правильных ответов; Баллы Менее 25 (%) 60; Баллы 25-33 (%) 61- 80; Баллы 34-37 (%) 81-90; Баллы 38-42 (%) 91-100. Оценка; 2; 3; 4; 5. Преподаватель ____________________________ (ФИО) (подпись) У2 знать: З1. Классификацию растворов; З2. Способы выражения концентрации растворов; З3. Пособы и технику приготовления растворов; З4. Способы и технику определения концентрации растворов; З5. Методы расчета растворов различной концентрации; Полученные знания и умения являются элементами формирования следующих компетенций: Общие компетенции ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, определённых руководителем. ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в профессиональной деятельности Профессиональные компетенции ПК 2.1; Готовить растворы точной и приблизительной концентрации. ПК 2.2; Определять концентрации растворов различными методами;. ПК 2.3; Отбирать и готовить пробы к проведению анализов.. 2 Оценка освоения МДК Предметом оценки служат умения (У) и знания (З), предусмотренные ФГОС СПО по МДК 02.01. «Основы приготовления проб и растворов различной концентрации», направленные на формирование элементов общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК). Контроль и оценка освоения МДК по дидактическим единицам рабочей программы представлены в Таблице 1. Таблица 1 Элемент учебной дисциплины; Форма контроля; Проверяемые У, З, ОК, ПК ,. Методы подготовки пробы; Тестовое задание; З1,З2. Приготовление проб и растворов приблизительной и точной концентраций; З1,З2 У1, З3, З5, ОК 2, ОК 3, ПК2.1,. Способы определения концентрации растворов; З3, З4, З5; У1,У2, ОК 2,ОК 3, ОК 4, ПК2.1, ПК2.2. 3 Пакет экзаменатора 3.1 Форма проведения дифференцированного зачёта - тестирование 3.2 Условие допуска к дифференцированному зачёту - положительная текущая аттестация по всем ключевым теоретическим вопросам МДК и практическим занятиям 3.3 Форма аттестационного задания - вариант экзаменационного задания в форме теста 3.4 Время для выполнения аттестационного задания На выполнение письменной экзаменационной (зачетной) работы отводится 90 минут 3.5 Количество тестовых заданий 2 варианта 3.6 Структура задания - 24 вопроса в форме теста различных уровней сложности 4 Критерии оценки 4.1 Уровень подготовки студента оценивается в баллах: 5 («отлично»), 4 («хорошо»), 3 («удовлетворительно»), 2 («неудовлетворительно»). 4.2 Критерии оценки тестового задания. Процент результативности (правильных ответов); Оценка уровня подготовки. балл (отметка); вербальный аналог. 90 ÷ 100 (40,0-44,0); 5; отлично. 80 ÷ 89 (35,0-39,5); 4; хорошо. 70 ÷ 79 (31,0 – 34,5); 3; удовлетворительно. менее 70 (31,0); 2; неудовлетворительно. 4.3 Эталон ответов 5 Инструкция для студентов Обучающийся должен внимательно прочитать задание. При ответе на вопросы каждого элемента задания, обучающийся должен продемонстрировать владение понятийным аппаратом по разделам курса. Этапы выполнения: - ознакомление с заданием и планирование работы; - рациональное распределение времени на выполнение задания; - получение необходимой информации для выполнения практического задания; - обращение в ходе задания к информационным источникам; - подготовка итогового продукта; - рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта перед сдачей. Приложение 1 Вопросы для промежуточной аттестации 1 семестр 2018 - 2019 уч. год - Раствор, виды растворов - Способы выражения концентрации растворов - Рабочий раствор, виды концентраций рабочего раствора - Установочные вещества, предъявляемые требования, назначение - Способы и техника приготовления растворов - Способы и техника определения концентрации растворов - Стандартизация методом пипетирования - Стандартизация методом отдельно взятых навесок - Методы расчета растворов различной концентрации - Расчетные формулы навески, титра, нормальности, эквивалентов веществ, молярной массы Приложение 2 РАССМОТРЕНО на заседании ЦМК_________ протокол № _____ Председатель ЦМК __________ Л.Я. Казакова « ____ »_________ 20____ г.; УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР ________ Д.А. Парцвания «___» __________ 20____ г.. Экзаменационное тестовое задание МДК 02.01.; Основы приготовления проб и растворов различной концентрации. Для студентов 1 курса. Профессия; 19.01.02. Лаборант-аналитик. 1 вариант Тестовое задание состоит из трех частей. Часть А – задания с выбором ответа, часть В – задания с кратким ответом, в части С задания на составление названий химических веществ, задания на составление уравнений химических реакций, на расчет молекулярной массы и эквивалента веществ. Время выполнения тестового задания 90 мин. Часть А Инструкция выполнения части А. Необходимо внимательно прочитать задания и выбрать один верный вариант ответа. Каждый правильный ответ за задание в части А оценивается в 1 балл. Максимум за выполнение части А – 10 баллов А1. Эмпирическая формула и эквивалент серной кислоты: А. HCl 35 Б. H2SO4 49 В. H2SO4 98 Г. NaOH 49 А2. Сантинормальный раствор гидроксида натрия содержит: А. 0,1г-экв вещества Б. 0,01 г-экв вещества В. 1 г-экв вещества Г. 0,5 г-экв А3. Содержание растворенного вещества в 200 г 10 % раствора поваренной соли: А. 10 г Б. 20 г В. 0,5 г Г. 10 мл А4. В 1 л децинормального раствора серной кислоты содержится основного вещества: А. 2,9 г Б. 4,9 г В. 1 г Г. 0,5 г А5. Навеска и объем воды для приготовления 300 г 10 % раствора CuSO4: А. 10 г; 300 мл Б. 3г; 200 мл В. 30 г ; 270 мл Г. 13г; 270 мл А6. Титр 0,05 н раствора NaOH: А. 0,2 г/мл Б. 0,002 г/мл В. 40г Г. 0,004 г А7. Титр 0,1 н рабочего раствора НСl по определяемому веществу КОН: А. 0,05 н Б. 0,0065 г/мл В. 0,25 г-экв/л Г. 0,0056 г/мл А8. В 1 л раствора серной кислоты содержится 49 г основного вещества, молярность раствора составляет: А. 0,5 г-моль/л Б. 0,05 г-экв/л В. 0,15 г-экв/л Г. 0,1 г-моль/л А9. Формула расчета нормальности в титриметрическом анализе: А. N1= N2 ⋅V2/V1 Б. Т=Э ⋅N/1000 В. n=N ⋅Э ⋅Vм.к./1000 Г. n =Мr ⋅М ⋅Vм.к./1000 А10. Установочное вещество для определения концентрации рабочего раствора соляной кислоты: А. Na2C2O4 Б. Na2 В4O7H ⋅10 Н2О В. Н2SO4 Г. КОН Часть В Инструкция выполнения части В. Необходимо внимательно прочитать задания. Задания части В предусматривают максимально краткий ответ. Каждый правильный ответ за задание в части В оценивается в 2 балла. Максимум за выполнение части В – 20 баллов. В11. Основная операция титриметрического анализа В12. Концентрация, выражаемая количеством грамм-эквивалентов растворенного вещества, содержащихся в одном литре раствора В13. Определенная часть приготовленного раствора, отмеренная с помощью пипетки В 14. Однородная гомогенная система, состоящая из растворителя, растворенного вещества и продуктов их взаимодействия ВВ15. Определенная масса, вещества взятая для анализа ВВ16. Небольшое количество анализируемого вещества, состав которой отражает состав всей партии, К из которой взята проба В17. Химическое вещество, изменяющее свою окраску в зависимости от реакции раствора ВВ18. Реакция среды раствора КОН ВВ19. Количество электронов, приобретаемых перманганат – ионом (MnO4- ) в кислой среде ВВ20. Вещества, имеющие строго определенный химический состав, который не изменяется в процессе приготовления раствора, используемые для определения точной концентрации рабочего раствора Часть С Инструкция выполнения части С. В заданиях С21, С23, С24 необходимо установить соответствие между колонками 1 и 2; в задании С22 необходимо установить правильную последовательность. Каждый правильный ответ оценивается в 3 балла. Максимум за выполнение части С 12 баллов. С21. Необходимо соотнести вид концентрации и единицы измерения: Вид концентрации; Единицы измерения. - Молярность; А. г-экв/л. - Нормальность; Б . г/мл. - Титр; В. %. - Процентная; Г. г-моль/л. - Моляльность; Д. г-моль/1000 г растворителя. С22. Необходимо установить правильную последовательность выполнения операции титрования: - Перенесение пипеткой точно отмеренного анализируемого раствора в сосуд для титрования - Запись и обработка результатов титрования - Заполнение бюретки титрантом до нулевой отметки - Добавление раствора индикатора - Прибавление титранта к анализируемому раствору до точки эквивалентности С23. Необходимо соотнести методы титриметрического анализа и стандартные растворы: Метод титриметрического анализа; Стандартные растворы. - Метод нейтрализации; 1. 0,1 н растворы KMnO4. - Метод йодометрии; 2. 0,1 н раствор AgNO3. - Метод пеманганатометрии; 3.0,1 н растворы HCl и NaOH. - Метод аргентометрии; 4. 0,1 н растворы I2 и Na2S2O3. С24. Необходимо установить соответствие между колонками 1 и 2: Сколько миллилитров 0,1 н раствора HCl требуется для нейтрализации: Колонка 1; Колонка 2. 10,00 мл 0,1 н раствора Сa(OH)2; 5,00 мл. 10,00 мл 1 н раствора Ва(OH)2; 10,00 мл. 10,00 мл 0,05 н раствора NH4OH; 100,00 мл. Критерии оценивания Число правильных ответов; Баллы Менее 25 (%) 60; Баллы 25-33 (%) 61-80; Баллы 34-37 (%) 81-90; Баллы 38-42 (%) 91-100. Оценка; 2; 3; 4; 5. Преподаватель ____________________________ (ФИО) РАССМОТРЕНО на заседании ЦМК_________ протокол № _____ Председатель ЦМК __________ Л.Я. Казакова « ____ »_________ 20____ г.; УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР ________ Д.А. Парцвания «___» __________ 20____ г... Экзаменационное тестовое задание ДК 02.01.; Основы приготовления проб и растворов различной концентрации. Для студентов 1 курса. Профессия; 19.01.02. Лаборант-аналитик. 2 вариант Тестовое задание состоит из трех частей. Часть А – задания с выбором ответа, часть В – задания с кратким ответом, в части С задания на составление названий химических веществ, задания на составление уравнений химических реакций, на расчет молекулярной массы и эквивалента веществ. Время выполнения тестового задания 45 мин. Инструкция выполнения части А. Необходимо внимательно прочитать задания и выбрать один верный вариант ответа. Каждый правильный ответ за задание в части А оценивается в 1 балл. Максимум за выполнение части А – 10 баллов Часть А А1. Эмпирическая формула и эквивалент гидроксида натрия: А. HCl 35 Б. H2SO4 49 В. H2SO4 98 Г. NaOH 40 А2. Децинормальный раствор H2SO4 содержит: А. 0,1 г-экв вещества Б. 0,01 г-экв вещества В. 1 г-экв вещества Г. 0,5 г-экв А3. Содержание растворенного вещества в 200 г 20 % раствора хлористого калия: А. 10 г Б. 40 г В. 0,5 г Г. 4 мл А4. Навеска серной кислоты, из которой приготовлен 0,5 н раствор в мерной колбе на 1000 мл: А. 2,9 г Б. 4,9 г/мл В. 1 мл Г. 24,5 г А5. Навеска и объем воды для приготовления 200 г 15 % раствора МgSO4: А. 10 г; 300 мл Б. 30г; 200 мл В. 30 г ; 170 мл Г. 13г; 270 мл А6. Титр 0,1 н раствора AgNO3: А. 0,00042 г/мл Б. 0,00022 г-экв/л В. 0,017 г/мл Г. 0,0017 г/мл А7. Т 0,1 н НСl/ NaОН: А. 0,05 н Б. 0,004 г/мл В. 0,15 г-экв/л Г. 0,0056 г/мл А8. В 1 л раствора серной кислоты содержится 49 г основного вещества, нормальность раствора составляет: А. 1,0 г-экв /л Б. 0,05 г-экв/л В. 1,0 г-моль /л Г. 0,1 г/мл А9. Формула расчета навески для приготовления раствора нормальной концентрации: А. N1= N2 ⋅V2/V1 Б. Т = Э ⋅N/1000 В. n = N ⋅Э ⋅Vм.к./1000 Г. n = Мr ⋅М ⋅Vм.к./1000 А10. Установочное вещество для определения концентрации рабочего раствора перманганата калия: А. Н2C2O4⋅ 2 Н2О Б. Na2 В4O7H ⋅10 Н2О В. Н2SO4 Г. КMnO4 Часть В Инструкция выполнения части В. Необходимо внимательно прочитать задания. Задания части В предусматривают максимально краткий ответ. Каждый правильный ответ за задание в части В оценивается в 2 балла. Максимум за выполнение части В – 20 баллов. В11. Совокупность веществ, принимающих участие в данном физико-химическом процессе В12.Запаянная стеклянная ампула, содержащая точно известное количество стандартного вещества или раствора В13. Концентрация, выражаемая количеством граммов вещества, содержащихся в 100 г раствора В14. Химическое вещество, с помощью которого определяется момент окончания реакции в титриметрическом анализе В15. Процесс медленного прибавления рабочего раствора к анализируемому раствору, до достижения точки эквивалентности В16. Точное количество вещества, взятое от средней пробы, для анализа В17. Реакция среды, в которой протекает реакция восстановления перманганат – иона MnO4- + 8Н- +5е → Mn2+ + 4 Н2О В18. Реакция среды раствора Н2C2O4⋅ 2 Н2О В19. В оксидиметрии по формуле Э = Мr/ количество приобретенных электронов рассчитывается эквивалент В20. Для отбора аликвотной части приготовленного раствора из мерной колбы используется Часть С Инструкция выполнения части С. В заданиях С21, С23, С24 необходимо установить соответствие между колонками 1 и 2; в задании С22 необходимо установить правильную последовательность. Каждый правильный ответ оценивается в 3 балла. Максимум за выполнение части С 12 баллов. С21. Необходимо установить соответствие между колонками 1 и 2: Колонка 1; Колонка 2. Н2SO4; Г-экв = 56. КОН; Г-экв = 58. NaCl; Г-экв = 49. Н2C2O4⋅ 2 Н2О; Г-экв = 35. HCl; Г-экв = 63. С22. Необходимо установить правильную последовательность выполнения операции титрования: - Запись и обработка результатов титрования - Перенесение пипеткой точно отмеренного анализируемого раствора в сосуд для титрования - Заполнение бюретки титрантом до нулевой отметки - Прибавление титранта к анализируемому раствору до точки эквивалентности - Добавление раствора индикатора С23. Необходимо соотнести методы титриметрического анализа и стандартные растворы: Метод титриметрического анализа; Стандартные растворы. - Метод нейтрализации; 1. 0,1 н растворы KMnO4. - Метод комплексонометрии; 2. 0,1 н раствор Hg(NO3)2. - Метод пеманганатометрии; 3.0,1 н растворы HCl и NaOH. - Метод меркуриметрии; 4. 0,1 н раствор Na2H2Tr. С24. Необходимо установить соответствие между колонками 1 и 2: Сколько миллилитров 0,1 н раствора HCl требуется для нейтрализации: Колонка 1; Колонка 2. 10,00 мл 0,1 н раствора NaOH; 50,00 мл. 10,00 мл 1 н раствора Са(OH)2; 10,00 мл. 10,00 мл 0,5 н раствора NH4OH; 100,00 мл. Критерии оценивания Число правильных ответов; Баллы Менее 25 (%) 60; Баллы 25-33 (%) 61- 80; Баллы 34-37 (%) 81-90; Баллы 38-42 (%) 91-100. Оценка; 2; 3; 4; 5. Преподаватель ____________________________ (ФИО) (подпись)

А6. Титр 0,1 н  раствора AgNO3:

А. 0,00042 г/мл                                                                 Б. 0,00022 г-экв/л

В. 0,017 г/мл                                                                      Г. 0,0017 г/мл

А7. Т 0,1 н НСl/ NaОН:

А.  0,05 н                                                                           Б. 0,004 г/мл

В. 0,15 г-экв/л                                                                   Г. 0,0056 г/мл

А8. В 1 л раствора серной кислоты содержится 49 г основного вещества,

нормальность   раствора  составляет:

А.  1,0   г-экв /л                                                                Б. 0,05 г-экв/л

В. 1,0  г-моль /л                                                               Г. 0,1 г/мл

А9. Формула расчета навески для приготовления раствора  нормальной

концентрации:

А. N1= N2 ⋅V2/V1                                                               Б. Т = Э ⋅N/1000

В.  n = N ⋅Э ⋅Vм.к./1000                                                      Г. n = Мr ⋅М ⋅Vм.к./1000

А10. Установочное вещество для определения концентрации рабочего раствора

перманганата   калия:

А. Н2C2O4⋅ 2 Н2О                                                             Б. Na2 В4O7H ⋅10 Н2О

В. Н2SO4                                                                                              Г. КMnO4

Часть В

Инструкция выполнения части В. Необходимо внимательно прочитать задания. Задания части В предусматривают максимально краткий ответ. Каждый правильный ответ за задание в части В оценивается в 2 балла. Максимум за выполнение части В – 20 баллов

В11. Совокупность веществ, принимающих участие в данном физико-химическом процессе

В12.Запаянная стеклянная ампула, содержащая точно известное количество стандартного вещества или раствора

В13. Концентрация, выражаемая количеством  граммов  вещества, содержащихся

в   100 г раствора

В14. Химическое вещество,  с помощью которого определяется момент окончания  реакции   в титриметрическом анализе

В15. Процесс медленного прибавления рабочего раствора к анализируемому раствору, до достижения точки эквивалентности

В16. Точное количество вещества, взятое от средней пробы,  для анализа

В17. Реакция среды, в которой протекает реакция восстановления перманганат – иона

MnO4- + 8Н- +5е → Mn2+ + 4 Н2О

В18.  Реакция среды раствора Н2C2O4⋅ 2 Н2О

В19. В оксидиметрии по формуле Э = Мr/ количество приобретенных электронов рассчитывается эквивалент

В20. Для отбора аликвотной части приготовленного раствора из мерной колбы используется

Часть С

Инструкция выполнения части С. В заданиях С21, С23, С24 необходимо установить соответствие между колонками 1 и 2; в задании С22 необходимо установить правильную последовательность. Каждый правильный ответ оценивается в 3 балла. Максимум за выполнение части С 12 баллов

С21. Необходимо установить соответствие между колонками 1 и 2:

| Колонка 1 | Колонка 2 |
| --- | --- |
| А. Н2SO4 | 1. Г-экв = 56 |
| Б. КОН | 2. Г-экв = 58 |
| В. NaCl | 3. Г-экв = 49 |
| Г. Н2C2O4⋅ 2 Н2О | 4. Г-экв = 35 |
| Д. HCl | 5. Г-экв = 63 |

С22. Необходимо установить правильную последовательность  выполнения операции

титрования:

- Запись и обработка результатов титрования

- Перенесение пипеткой точно отмеренного анализируемого раствора в сосуд для титрования

- Заполнение бюретки титрантом до нулевой отметки

- Прибавление титранта к анализируемому раствору до точки эквивалентности

- Добавление раствора индикатора

С23. Необходимо соотнести методы титриметрического анализа и стандартные растворы:

| Метод титриметрического анализа | Стандартные растворы |
| --- | --- |
| А. Метод нейтрализации | 1. 0,1 н растворы KMnO4 |
| Б. Метод комплексонометрии | 2. 0,1 н раствор Hg(NO3)2 |
| В. Метод пеманганатометрии | 3.0,1 н растворы HCl и NaOH |
| Г. Метод меркуриметрии | 4. 0,1 н раствор Na2H2Tr |

С24. Необходимо установить соответствие между колонками 1 и 2:

Сколько миллилитров 0,1 н раствора HCl требуется для нейтрализации:

| Колонка 1 | Колонка 2 |
| --- | --- |
| А. 10,00 мл 0,1 н раствора NaOH | 1. 50,00 мл |
| Б. 10,00 мл 1 н раствора Са(OH)2 | 2. 10,00 мл |
| В. 10,00 мл 0,5 н раствора NH4OH | 3. 100,00 мл |

Критерии оценивания

| Число правильных ответов | Баллы Менее 25 (%) 60 | Баллы 25-33 (%) 61- 80 | Баллы 34-37 (%) 81-90 | Баллы 38-42 (%) 91-100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка | 2 | 3 | 4 | 5 |

Преподаватель ____________________________ (ФИО)

(подпись)